Устранение вышеуказанных нарушений в здании МБОУ «Тогурская СОШ» по ул.Свердлова, 15, пом.1 частичным ремонтом пожарной сигнализации не представляется возможным по причине высокого ее износа (дата установки – 2003 год). Требуется полная замена пожарной сигнализации.

С целью обеспечения функционирования сигнализации в соответствии с требованиями законодательства в области пожарной безопасности и устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности по Представлению Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Томской области № 7/1/1 от 18.04.2019, администрацией школы заключен договор с ООО "Атон-Томск" (лицензия № 42-Б/00143 от 17.07.2015) по техническому заданию на проектирование системы противопожарной защиты.